Maków Mazowiecki, dnia 28.12.2021 r.

HKN.9027.1.102.2021.GC

 **OCENA JAKOŚCI WODY**

Na podstawie:

* Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U.  z 2021 r., poz. 195),
* art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2028),
* § 21 ust. 1 pkt 1 , § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach nr 17/N/Mak i 18/N/Mak sporządzonych w dniu 17.02.2021 r.  i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania **HKL.9052.231.2021 i HKL.9052.232.2021 z dnia 22.02.2021 r.,**

oraz protokole nr 44/N/Mak sporządzonym w dniu 23.03.2021 r.  i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania **HKL.9052.453.2021 z dnia 02.04.2021 r.,**

oraz rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach nr 83/N/Mak i 84/N/Mak sporządzonych w dniu 08.09.2021 r.  i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania **HKL.9052.1809.2021 i HKL.9052.1810.2021 z dnia 13.09.2021 r.,**

**- sporządzonych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, 06-300 Ostrów Maz.,**

oraz sprawozdania z badań wody **Nr SB/65038/06/2021 i SB/65043/06/2021 z dnia 30.06.2021 r.,**

oraz sprawozdania  **Nr SB/122270/11/2021, SB/122271/11/2021 i SB/122276/11/2021 z dnia 08.11.2021 r. - sporządzonych przez Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa, ul. Cieszyńska 52 A, 43-200 Pszczyna**

z punktów zgodności:

- **Stacja Uzdatniania Wody w Szlasach Łozino gm. Płoniawy - Bramura**

**- Publiczna Szkoła Podstawowa Węgrzynowo gm. Płoniawy - Bramura**

**- Publiczna Szkoła Podstawowa w Krasińcu gm. Płoniawy - Bramura**

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim**

**stwierdza przydatność** **wody do spożycia przez ludzi**

**z wodociągu**  **o produkcji 100 - 1000 m 3/d Węgrzynowo**

**zarządzanego przez Gminę Płoniawy – Bramura**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

 w Makowie Mazowieckim

 mgr inż. Anna Załęska-Napiórkowska

**Otrzymuje:**

1. **Wójt Gminy Płoniawy-Bramura, 06-210 Płoniawy-Bramura,**
2. aa.