Awaria wodociągu

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ROBOTY ZEWNĘTRZNE |  |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR 2-31 0810-05 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 12 cm | m2 | 4,00 |  |  |
| 2 d.1 | KNR 2-31 0810-06 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu - każdy dalszy 1 cm grubości | m2 | 4,00 |  |  |
| 3 d.1 | KNR 2-31 0810-05 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 12 cm | m2 | 9,00 |  |  |
| 4 d.1 | KNR 2-31 0810-06 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu - każdy dalszy 1 cm grubości | m2 | 9,00 |  |  |
| 5 d.1 | KNR 2-01 0217-02 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III | m3 | 116,05 |  |  |
| 6 d.1 | KNR 9-18 0103-03 | Kształtki ciśnieniowe typu CFW-GRP kołnierzowo-łącznikowe o śr. 150 mm | szt. | 1,00 |  |  |
| 7 d.1 | KNNR 4 1113-01 | Zasuwy typu "E" z obudową o śr.50-65 mm montowane na rurociągach PVC i PE | kpl. | 1,00 |  |  |
| 8 d.1 | KNR-W 2-18 0517-01 | Studzienki kanalizacyjne systemowe śr fi 1000 mm - wraz z wodomierzem i zaworem antyskażeniowym | szt. | 1,00 |  |  |
| 9 d.1 | KNR 2-28 0501-05 | Podłoża z kruszyw naturalnych grubości 15 cm | m2 | 27,65 |  |  |
| 10 d.1 | KNR 2-28 0314-01 | Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 32 mm | m | 79,00 |  |  |
| 11 d.1 | KNR-W 5-10 0303-01 | Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie | m | 6,00 |  |  |
| 12 d.1 | KNR 2-18 0802-01 | Próba szczelności sieci wodociągowych o śr. nom. do 100 mm | prob. | 1,00 |  |  |
| 13 d.1 | KNR 2-18 0803-01 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr. nom. do 150 mm | odc. dł do 200m | 1,00 |  |  |
| 14 d.1 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 116,05 |  |  |
| 15 d.1 | KNR 2-01 0302-02 | Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III) | m3 | 116,05 |  |  |
| 16 d.1 | kalkulacja własna | operat geodezyjny | kpl. | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM NETTO |  |
|  |  |  |  |  | Wartość VAT….% |  |
|  |  |  |  |  | WARTOŚĆ BRUTTO |  |