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ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy: dostawy, montażu i uruchomienia fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego na potrzeby obiektu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Złotowie zlokalizowanego przy ul. M. Hubego 1/1 w Złotowie.

Zamawiający: 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 
w Złotowie, ul. Michała Hubego 1/1, 77400 Złotów
NIP: 7671315579

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest: kompleksowe dostarczenie, montaż oraz uruchomienie agregatu prądotwórczego o mocy czynnej 24,0 kW, wraz z niezbędną infrastrukturą i pracami towarzyszącymi.
Zakres prac obejmuje w szczególności:
1. Dostawę agregatu prądotwórczego o mocy 24,0 kW (30,0 kVA) trójfazowy, z automatycznym rozruchem i obudową zewnętrzną dźwiękochłonną
1. Dostawę i montaż systemu automatycznego załączania rezerwy (SZR)
1. Dostawę i montaż systemu GSM powiadamiania o stanie pracy agregatu
1. Wykonanie kompletnej instalacji energetycznej łączącej agregat z rozdzielnią budynkową
1. Wykonanie fundamentu pod agregat prądotwórczy zgodnie z wymaganiami producenta
1. Wykonanie uziemienia dla agregatu
1. Wykonanie okablowania wewnętrznego w budynku niezbędnego do integracji systemu z istniejącą infrastrukturą elektryczną
1. Agregat musi być zabezpieczony wiatą z utrudnionym dostępem dla osób postronnych (dzieci) ponieważ wyznaczone miejsce znajduje się na terenie szkoły.


1. WYMAGANIA TECHNICZNE
1. Moc znamionowa agregatu: 24,0 kW (30,0 kVA)
1. Napięcie znamionowe: 400 V
1. Układ: trójfazowy
1. Rodzaj paliwa: diesel
1. Obudowa: dźwiękochłonna, przystosowana do pracy na zewnątrz
1. Uruchamianie: automatyczne (z układem SZR)
1. System powiadamiania: GSM – możliwość przesyłania powiadomień SMS o stanie pracy i awariach


1. WYMAGANIA DODATKOWE
1. Przed dostawą i montażem agregatu Wykonawca przedstawi projekt techniczny instalacji elektrycznej oraz typ proponowanego urządzenia (agregat, urządzenie SZR) do akceptacji Zamawiającemu
1. Wykonawca zapewnia pełną dokumentację techniczno-ruchową (DTR), schematy elektryczne oraz instrukcje obsługi.
1. Wykonawca odpowiada za wykonanie niezbędnych pomiarów elektrycznych i protokołów odbioru.
1. Uruchomienie i przeszkolenie obsługi z zakresu podstawowej eksploatacji urządzenia.
1. Gwarancja: minimum 24 miesiące na dostarczony sprzęt i wykonane prace.
1. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzania nieodpłatnych okresowych przeglądów gwarancyjnych agregatu prądotwórczego w terminach i zgodnie z zakresem przewidzianym w instrukcji eksploatacji producenta urządzenia. 
1. Wykonawca zapewni 2 zatankowane kanistry rezerwowego paliwa o pojemności 20 litrów


1. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
30.11.2026 r.
1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
 Termin składania ofert upływa w dniu 20.08.2026 r. o godz.15:00. 
Oferty cenowe należy przesłać elektronicznie na adres sekretariat.psse.zlotow@sanepid.gov.pl,z tytułem wiadomości: „Oferta – Agregat prądotwórczy”   lub dostarczyć osobiście do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Złotowie, ul. Michała Hubego 1/1,77-400 Złotów, z oznaczeniem na kopercie „Oferta –Agregat prądotwórczy”

Istnieje możliwość odbycia wizji lokalnej - chęć udziału w wizji można zgłosić pod               nr telefonu 673497154

 Zamawiający przeprowadza niniejsze postępowanie w ramach realizacji zadań objętych Programem Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025–2026 i na zasadach jego realizacji. W przypadku niepozyskania środków na sfinansowanie niniejszego zamówienia postępowanie może zostać unieważnione na podstawie art. 257 ustawy PZP. 




Załączniki: 
1. Wzór formularza oferty
2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
3. Wzór umowy
4. Proponowana lokalizacja agregatu-rzut parteru
5. Oświadczenie w zakresie przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę oraz służące ochronie bezpieczeństwa narodowego.
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