## Arkusz1
PROKONBUD |  |  | WYKAZ STALI PROFILOWEJ | [5 empty] | Nr wykazu
Pracownia projektowa
mgr inż. Tadeusz Lato | [8 empty] | 1
Lublin, ul. Szelburg Zarembiny 16
Tel. 81-744-90-84, 697-707-450
Obiekt | PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I REMONT BUDYNKU PROKURATURY W LUBLINIE PRZY UL. OKOPOWEJ 2A | [7 empty] | Nr rys. | K-x
| PROKURATUR REGIONALNA W LUBLINIE UL. OKOPOWA 2A 20-950 LUBLIN | [7 empty] | Wykonał: | inż. Karol Kotlarek
Element: | ELEMENTY STALOWE BUDYNKU
POZ. | Ilość | PROFIL |  | Długość | C i ę ż a r [kg] |  |  |  |  | Uwagi
| [szt.] | Grubość blach i szerokość |  | [mm] | Jedn. | 1szt. | 1elem. | Sztuk | Łącznie
A | B | C |  | D | E | F | G | H | I | J
Płatew P1 – szt. 2; P1.1 / zw. Odp. P1 / - szt.2
1 | 1 | I 140 PE |  | 4470 | 12.9 | 57.663 | 57.663
2 | 1 | BL. 50x6 |  | 100 | 2.355 | 0.2355 | 0.2355
RAZEM: | [6 empty] | 57.8985 | 4 | 231.594
Płatew P2 – szt.8
1 | 1 | I 140 PE |  | 4470 | 12.9 | 57.663 | 57.663
2 | 2 | BL. 50x6 |  | 100 | 2.355 | 0.2355 | 0.471
RAZEM: | [6 empty] | 58.134 | 8 | 465.072
Płatew P3 – szt. 2; P3.1 / zw. odb. P3 / -szt. 2
1 | 1 | I 140 PE |  | 4470 | 12.9 | 57.663 | 57.663
2 | 1 | BL. 50x6 |  | 100 | 2.355 | 0.2355 | 0.2355
2a | 1 | BL. 50x6 |  | 100 | 2.355 | 0.2355 | 0.2355
RAZEM: | [6 empty] | 58.134 | 4 | 232.536
Płatew 4 – szt. 2; P4.1 / zw. odb. P4 / -szt. 2
3 | 1 | I 140 PE |  | 4485 | 12.9 | 57.8565 | 57.8565
2 | 1 | BL. 50x6 |  | 100 | 2.355 | 0.2355 | 0.2355
RAZEM: | [6 empty] | 58.092 | 4 | 232.368
Płatew P5 – szt.8
3 | 1 | I 140 PE |  | 4485 | 12.9 | 57.8565 | 57.8565
2 | 2 | BL. 50x6 |  | 100 | 2.355 | 0.2355 | 0.471
RAZEM: | [6 empty] | 58.3275 | 8 | 466.62
Płatew 6 – szt. 2; P6.1 / zw. odb. P6 / -szt. 2
3 | 1 | I 140 PE |  | 4485 | 12.9 | 57.8565 | 57.8565
2 | 1 | BL. 50x6 |  | 100 | 2.355 | 0.2355 | 0.2355
2a | 1 | BL. 50x6 |  | 100 | 2.355 | 0.2355 | 0.2355
RAZEM: | [6 empty] | 58.3275 | 4 | 233.31
Rygiel dachowy RD1 – szt.6
1 | 1 | I 200 PE |  | 6829 | 22.4 | 152.9696 | 152.9696
2 | 1 | I 200 PE |  | 1098 | 22.4 | 24.5952 | 24.5952
3 | 8 | BL. 100x6 |  | 184 | 4.71 | 0.86664 | 6.9331
RAZEM: | [6 empty] | 184.4979 | 6 | 1106.9875
Podciąg Pd1 – szt.1
1 | 2 | I 360 PE |  | 9830 | 57.1 | 561.293 | 1122.586
RAZEM: | [6 empty] | 1122.586 | 1 | 1122.586
Podciąg Pd2 – szt.1
2 | 2 | I 400 PE |  | 11110 | 66.3 | 736.593 | 1473.186
RAZEM: | [6 empty] | 1473.186 | 1 | 1473.186
Nadproże N1 – szt.3
1 | 2 | I 160 PE |  | 2590 | 15.8 | 40.922 | 81.844
2 | 8 | BL. 100x6 |  | 180 | 4.71 | 0.8478 | 6.7824
RAZEM: | [6 empty] | 88.6264 | 3 | 265.8792
Nadproże N2 – szt.1
1 | 2 | I 160 PE |  | 4460 | 15.8 | 70.468 | 140.936
2 | 8 | BL. 100x6 |  | 180 | 4.71 | 0.8478 | 6.7824
RAZEM: | [6 empty] | 147.7184 | 1 | 147.7184
Tężnik T1 – szt.4
1 | 2 | L 45x45x5 |  | 1015 | 3.14 | 3.1871 | 6.3742
RAZEM: | [6 empty] | 6.3742 | 4 | 25.4968
Tężnik T2 – szt.4
2 | 2 | L 45x45x5 |  | 1315 | 3.14 | 4.1291 | 8.2582
RAZEM: | [6 empty] | 8.2582 | 4 | 33.0328
Tężnik T3 – szt.8
3 | 2 | L 45x45x5 |  | 1165 | 3.14 | 3.6581 | 7.3162
RAZEM: | [6 empty] | 7.3162 | 8 | 58.5296
Tężnik T4 – szt.4
4 | 2 | L 45x45x5 |  | 1595 | 3.14 | 5.0083 | 10.0166
RAZEM: | [6 empty] | 10.0166 | 4 | 40.0664
Tężnik T5 – szt.4
5 | 2 | L 45x45x5 |  | 307 | 3.14 | 0.96398 | 1.928
RAZEM: | [6 empty] | 1.928 | 4 | 7.7118
Tężnik T6 – szt.4
6 | 2 | L 45x45x5 |  | 676 | 3.14 | 2.1226 | 4.2453
RAZEM: | [6 empty] | 4.2453 | 4 | 16.9811
Belka klapy BK1 – szt.3
1 | 1 | C 100x50x4 |  | 1315 | 5.78 | 7.6007 | 7.6007
RAZEM: | [6 empty] | 7.6007 | 3 | 22.8021
Belka klapy BK2 – szt.1
1 | 1 | C 100x50x4 |  | 1165 | 5.78 | 6.7337 | 6.7337
RAZEM: | [6 empty] | 6.7337 | 1 | 6.7337
Belka klapy BK3 – szt.1
1 | 1 | C 100x50x4 |  | 1000 | 5.78 | 5.78 | 5.78
RAZEM: | [6 empty] | 5.78 | 1 | 5.78
RAZEM [kg] | [8 empty] | 6194.9915
DODATEK NA SPOINY 1.8% [kg] | [8 empty] | 111.5098
ŁĄCZNIE [kg] | [8 empty] | 6306.5013