# SP PGL Lasy  Państwowe

Nadleśnictwo  Brzeziny

w Kaletniku,  ul. Główna 3

95-040 Koluszki

(Zleceniodawca)

………………………….

(Zleceniobiorca)

Zlecenie  nr SA.270.100.2022

z dnia …………… 2022 r.

Nadleśnictwo Brzeziny w Kaletniku zleca wykonanie robót tj.:

1. Odmulenie rowu melioracyjnego o długości około 20 m.

- usuniecie namułu o grubości 20 cm z cieków o głębokości do 1,5 m i szerokości dna 0,4 m

- transport urobku i odkład na bok oraz plantowanie

- wykonanie rząpia do odwodnienia

2. Wymiana rur w przepuście o średnicy 0,4 m.

- wykopy wysokoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład;

- zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1,5 m 
i szerokości 0,8-1,5 m,

- wymiana w przepustach rur pvc o średnicy 0,4 m;

- podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm

- stabilizacja przepustów

Wartość usługi wynosi:

- Netto ……………. zł. (słownie: ………………………….)

- VAT ……………… zł. (słownie: …………………………)

- Brutto ……………. zł. (słownie: …………………………)

Termin realizacji zamówienia: do 23.09.2022 r.

Termin płatności: 14 dni

Zleceniobiorca                                                                                   Zleceniodawca