[image: image1.png]< %72 Ministerstwo
/ Sprawiedliwosci








Załącznik nr 1 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I. Przedmiot umowy 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie i montaż tablic tyflograficznych, nakładek na poręcze schodów z napisami w alfabecie Braille'a oraz dostawę, montaż i zaprogramowanie znaczników elektronicznych, w lokalizacjach przy:
1) ul. Zwycięzców 34 –  tablice tyflograficzne - 2 szt., nakładki na poręcze schodów z napisami 
w alfabecie Braille'a - 3 szt., znaczniki elektroniczne - 3 szt.;
2) ul. Pięknej 1b – tablica tyflograficzna - 1 szt., znacznik elektroniczny - 1 szt.
II. Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostosowanie budynków do obecnie obowiązujących przepisów
dotyczących zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z art.6 pkt.1 lit. c Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. Zamontowane znaczniki elektroniczne, tablice tyflograficzne i nakładki 
na poręcze schodów mają służyć osobom z niepełnosprawnością wzroku i informować o rozkładzie pomieszczeń oraz pięter w budynkach w sposób wizualny i dotykowy.
III. Wymagania Zamawiającego dotyczące rozwiązań materiałowych, technicznych i ilościowych:
1. Tablice tyflograficzne z planami pięter należy wykonać w formacie A3 na płycie kompozytowej diBond o gr. 3 mm.
2. Warstwa wypukła na tablicach musi być naniesiona drukiem UV.
3. Tablice tyflograficzne muszą spełniać warunek nie odblaskowości.

4. Napisy w alfabecie Braille'a w standardzie Marburg Medium 28 pkt.
5. Ekspozytory do montażu tablic należy wykonać z PMMADIPOIN.
6. Nakładki na poręcze schodów należy wykonać z bezpiecznej, zaokrąglonej i fazowanej stali nierdzewnej o grubości 0,4 mm.

7. Zamawiający przewiduje wykonanie i montaż ok 3 szt. tablic tyflograficznych oraz ok 3 nakładek na poręcze barierek schodowych.
8. Znaczniki powinny być przeznaczone do instalowania na zewnątrz i wewnątrz obiektów tzn. powinny być odporne na różne warunki atmosferyczne; 

9. Urządzenia muszą być zasilane bateryjnie, a zastosowana bateria musi być ogólnodostępna; 

10. Urządzenia elektroniczne powinny posiadać możliwość stałego zamontowania na różnych typach powierzchni z możliwością ich wymiany;

11. Znaczniki muszą współpracować z urządzeniami mobilnymi typu smartfon lub tablet wyposażonych w interfejs BLE (Bluetooth Low Energy 4.0), na których można zainstalować aplikację odpowiednią do tych znaczników; 

12. Urządzenia muszą współpracować z bezpłatną i ogólnodostępną aplikacją mobilną , którą można pobrać bez kosztowo ze sklepów App Store lub Google Play;

13. Znaczniki muszą udostępniać tekstowe opisy miejsc w formie elektronicznej na smartfony, tablety lub inne urządzenia odbiorcze; 

14. Urządzenia muszą posiadać zdolność dostosowania głośności emitowanych dźwięków do warunków otoczenia;

15. Aplikacja musi wyświetlać na ekranie smartfonów opisy miejsc udostępniane przez znaczniki oraz umożliwiać korzystanie z zawartych w tych opisach łączy do stron internetowych oraz opisów ułatwiających kontakt telefoniczny itp.; 

16. Aplikacja musi wykrywać urządzenia zamontowane w lokalizacjach i aktywować emisję komunikatów w sposób automatyczny, w momencie zbliżania się użytkownika lub na jego żądanie; 

17. Panel zarządzania znacznikami elektronicznymi musi być dostępny nieodpłatnie poprzez Internet
 z wykorzystaniem dowolnej przeglądarki www lub za pomocą dedykowanej aplikacji;

18. Panel musi umożliwiać wprowadzanie danych opisowych dla poszczególnych lokalizacji;
IV. Informacja dotycząca wynagrodzenia

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 
zgodnie z wykonaną ilością planów tyflograficznych i nakładek na poręcze schodów oraz zgodnie 
ze złożoną ofertą.
2. Wynagrodzenie, jest ostateczne i obejmuje wszystkie koszty, jakie mogą powstać w związku 
z realizacją przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.
V. Termin wykonania przedmiotu umowy
Zamawiający wymaga aby przedmiot umowy był zrealizowany w ciągu 30 dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy.
VI. Informacja dotycząca wysokości kar umownych:

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości wynagrodzenia umownego brutto,
z zastrzeżeniem, że w przypadku niewykonania Umowy, wynagrodzenie nie należy się. 

2. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto,
za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy zwłoki w realizacji Umowy, licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli zwłoka 
w wykonaniu przedmiotu Umowy przekroczy 20 dni kalendarzowych, licząc odpowiednio 
od następnego dnia po upływie terminu umownego. Odstąpienie od Umowy może nastąpić 
w terminie do 20 dni po przekroczeniu terminu wskazanego w zdaniu pierwszym. W przypadku odstąpienia od Umowy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną, w wysokości 20%  wynagrodzenia umownego brutto.

4. Łączna wysokość dochodzonych kar umownych nie może przekroczyć wartości 30% wynagrodzenia brutto.

VII. Informacje dodatkowe
1. Zamawiający udostępni Wykonawcy rzuty pięter każdej z lokalizacji zapisane w formacie pdf w dniu wizji lokalnej po podpisaniu przez Wykonawcę  oświadczenia o zachowaniu poufności informacji.

2. Zamawiający informuje, że nazwy pomieszczeń, które można wskazać na tablicach tyflograficznych  to pomieszczenia biurowe, toalety i sale konferencyjne oraz miejsca ogólnodostępne dla interesantów (bez podawania lokalizacji pomieszczeń w których znajdują się środki płatnicze, papiery wartościowe, dokumentacja niejawna, serwery).
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia do pracy skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy osób, których wstęp do budynku, służby ochrony Zamawiającego uznają za niepożądany bez podania przyczyn. Z tego względu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia i skieruje on do realizacji przedmiotu zamówienia inne osoby.
4. Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia przez Wykonawcę z zakresu obsługi znaczników elektronicznych, aplikacji dla użytkowników oraz dedykowanej platformy do zarządzania urządzeniami dla wyznaczonych administratorów ze strony Zamawiającego. 

5. Wykonawca przeprowadzi szkolenie minimum dla 2 osób w siedzibie Zamawiającego w terminie wspólnie ustalonym przez strony postępowania. 

6. Zamawiający wymaga od Wykonawcy kompleksowej usługi wdrożenia urządzeń, tzn.: montażu znaczników we wskazanych lokalizacjach, pełnej konfiguracji zawierającej między innymi nagranie
i wgranie materiałów informacyjnych dla każdej lokalizacji (treść materiałów należy uzgodnić 
z Zamawiającym), wstępnego dostosowania parametrów urządzeń dla każdego miejsca z osobna 
(tj. głośność, odległość wykrywania urządzeń użytkowników itd.). 

7. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na minimum 24 miesiące.

2

[image: image1.png]