## Odczynniki. Testy i wskaźniki d
KALKULACJA CENOWA Testy i wskaźniki do sterylizacji. Pakiet VII | [9 empty] | Załącznik nr 8 do Rozeznania cenowego - załącznik nr 2 do umowy
Lp. [a] | Opis przedmiotu zamówienia (wymagania / parametry jakościowe / parametry techniczne) [b] | JM [c] | CPV [d] | Ilość [e] | Cena jedn. netto [f] | VAT (%) [g] | Wartość netto [h] | Wartość brutto [i] | Wartość VAT [j] | Proponowany nr kat. [k] | Producent [l]
1 | Test chemiczny do kontroli sterylizacji parą wodną typu TST - opak. 100 szt. test emulacyjny klasy 6; parametry sterylizacji (st. C/min.): 134/5,3 i 121/15; przy każdej dostawie należy dostarczyć certyfikat kontroli jakości produktu dla danej serii lub zapewnić nieodpłatny całodobowy dostęp do certyfikatów na stronie internetowej producenta/dostawcy; termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy, przypadku terminu ustalonego przez producenta krótszego niż 12 miesięcy - nie może on być krótszy niż 2/3 terminu ustalonego przez producenta lub co najmniej 3/4 daty przydatności (w przypadku produktów nie mających wskazanej daty produkcji), z wyłączeniem produktów, dla których nie określa się terminów ważności; | op | 24496500-2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Test chemiczny do kontroli sterylizacji parą wodną typu TST - opak. 200 szt. test emulacyjny klasy 6; parametry sterylizacji (st. C/min.): 134/18; przy każdej dostawie należy dostarczyć certyfikat kontroli jakości produktu dla danej serii lub zapewnić nieodpłatny całodobowy dostęp do certyfikatów na stronie internetowej producenta/dostawcy; termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy, przypadku terminu ustalonego przez producenta krótszego niż 12 miesięcy - nie może on być krótszy niż 2/3 terminu ustalonego przez producenta lub co najmniej 3/4 daty przydatności (w przypadku produktów nie mających wskazanej daty produkcji), z wyłączeniem produktów, dla których nie określa się terminów ważności; | op | 24494000-3 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Test chemiczny do kontroli sterylizacji suchym gorącym powietrzem - opak. 100 szt test klasy 6; rurki Browne typ 5; parametry sterylizacji (st. C/min): 160/120, 170/65, 180/35; kolor roztworu niebieski lub czerwony; przy każdej dostawie należy dostarczyć certyfikat kontroli jakości produktu dla danej serii lub zapewnić nieodpłatny całodobowy dostęp do certyfikatów na stronie internetowej producenta/dostawcy; termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy, przypadku terminu ustalonego przez producenta krótszego niż 12 miesięcy - nie może on być krótszy niż 2/3 terminu ustalonegoprzez producenta lub co najmniej 3/4 daty przydatności (w przypadku produktów nie mających wskazanej daty produkcji), z wyłączeniem produktów, dla których nie określa się terminów ważności; | op | 24496300-0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Wskaźnik biologiczny kontroli sterylizacji do autoklawów - opak. 100 wskaźników bibułkowy pasek ze sporami szczepu niepatogennego Geobacillus stearothermophilus, umieszczony wewnątrz odpornej na wilgoć saszetki, zapewniającej ochronę przed kontaminacją, populacja spor log 5 (nie mniejsza niż 10^5), certyfikat kontroli jakości produktu dla danej serii; termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy, przypadku terminu ustalonego przez producenta krótszego niż 12 miesięcy - nie może on być krótszy niż 2/3 terminu ustalonego przez producenta lub co najmniej 3/4 daty przydatności (w przypadku produktów nie mających wskazanej daty produkcji), z wyłączeniem produktów, dla których nie określa się terminów ważności; | op | 24496500-2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Wskaźnik biologiczny kontroli sterylizacji suchym gorącym powietrzem - opak. 100 wskaźników bibułkowy pasek ze sporami szczepu niepatogennego Bacillus atrophaeus, umieszczony wewnątrz odpornej na wilgoć saszetki, zapewniającej ochronę przed kontaminacją, populacja spor log 6 (nie mniejsza niż 10^6), certyfikat kontroli jakości produktu dla danej serii; termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy, przypadku terminu ustalonego przez producenta krótszego niż 12 miesięcy - nie może on być krótszy niż 2/3 terminu ustalonego przez producenta lub co najmniej 3/4 daty przydatności (w przypadku produktów nie mających wskazanej daty produkcji), z wyłączeniem produktów, dla których nie określa się terminów ważności; | op | 24496500-2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Wymagania:
- Testy chemiczne muszą być nietoksyczne (bez ołowiu i metali ciężkich) oraz dawać jednoznaczną, czytelną zmianę barwnika na teście.
- Termin ważności dostarczonych produktów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy. W przypadku produktów o terminie ważności ustalonym przez producenta krótszym niż 12 miesięcy: termin ważności nie może być krótszy niż 2/3 terminu ustalonego przez producenta lub co najmniej 3/4 daty przydatności (w przypadku produktów nie mających wskazanej daty produkcji), z wyłączeniem produktów, dla których nie określa się terminów ważności.
- W celu zapewnienia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, do oferty należy dołączyć przykładowe oryginały certyfikatów kontroli jakości dla serii wszystkich testów wymienionych w pakiecie.
- Dla każdej pozycji muszą być spełnione dodatkowe wymagania określone w specyfikacji danego produktu.
- Przy każdej dostawie należy dostarczyć certyfikat kontroli jakości produktu dla danej serii lub zapewnić nieodpłatny całodobowy dostęp do certyfikatów na stronie internetowej producenta/dostawcy.
- Najpóźniej w dniu pierwszej dostawy należy bezpłatnie udostępnić kartę charakterystyki dostarczanych substancji lub mieszanin, dla których jest wymagana oraz dokonywać jej aktualizacji i dystrybucji zgodnie z ustawą o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz.U. 2020, poz. 2289, z późń. zm.) i rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 1272/2008 z 16.12.2008 r. (ewentualnie karty charakterystyki dołączyć do oferty w formie elektronicznej/nośnik CD).
- Przy każdej dostawie należy zapewnić prawidłowe oznakowanie opakowań substancji i preparatów, w tym również sklasyfikowanych jako niebezpieczne. Substancje i preparaty chemiczne powinny być oznakowane w sposób widoczny, umożliwiający ich identyfikację i rodzaj stwarzanych przez nie zagrożeń (wskazanych przez wymagane znaki ostrzegawcze - piktogramy).
- Termin realizacji nie dłuższy niż 14 dni od złożenia zamówienia.