Garwolin, dn. 21.01.2025 r.

HK.9027.2.5.2024

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z  2024 r. poz. 416)

- § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie

stwierdza, że woda z niecek basenowych należących do

Pałacu Żelechów Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe Dorota Podolak,

ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 36, 08-430 Żelechów

jest przydatna do kąpieli

U Z A S A D N I E N I E

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie wydaje ww. ocenę jakości wody w oparciu o wyniki badań wody z niecek basenowych należących do Pałacu Żelechów Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe Dorota Podolak, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 36, 08-430 Żelechów; nr sprawozdań:

niecka basenu zewnętrznego:

- Ł/0/12/2023/2257/FM/1, próbki wody pobrane w dniu 03.10.2024 r.;

- Ł/0/12/2023/2259/FM/1, próbki wody pobrane w dniu 17.10.2024 r.;

- Ł/0/12/2023/2260/FM/1, próbki wody pobrane w dniu 07.11.2024 r.;

- Ł/0/12/2023/2262/FM/2, próbki wody pobrane w dniu 21.11.2024 r.;

- Ł/0/12/2023/2263/FM/1, próbki wody pobrane w dniu 05.12.2024 r.;

- Ł/0/12/2023/2264/FM/2, próbki wody pobrane w dniu 19.12.2024 r.;

niecka basenu rekreacyjnego:

- Ł/0/12/2023/2257/FM/3, próbki wody pobrane w dniu 03.10.2024 r.;

- Ł/0/12/2023/2259/FM/3, próbki wody pobrane w dniu 17.10.2024 r.;

- Ł/0/12/2023/2260/FM/3, próbki wody pobrane w dniu 07.11.2024 r.;

- Ł/0/12/2023/2262/FM/C/1, Ł/0/12/2023/2262/M/C/6  próbki wody pobrane w dniu 21.11.2024 r.;

- Ł/0/12/2023/2263/FM/3, próbki wody pobrane w dniu 05.12.2024 r.;

- Ł/0/12/2023/2264/FM/C/1, Ł/0/12/2023/2264M/C/6  próbki wody pobrane w dniu 19.12.2024 r.;

brodzik:

- Ł/0/12/2023/2257/FM/2, próbki wody pobrane w dniu 03.10.2024 r.;

- Ł/0/12/2023/2259/FM/2, próbki wody pobrane w dniu 17.10.2024 r.;

- Ł/0/12/2023/2260/FM/2, próbki wody pobrane w dniu 07.11.2024 r.;

- Ł/0/12/2023/2262/FM/3, próbki wody pobrane w dniu 21.11.2024 r.;

- Ł/0/12/2023/2263/FM/2, próbki wody pobrane w dniu 05.12.2024 r.;

- Ł/0/12/2023/2264/FM/3, próbki wody pobrane w dniu 19.12.2024 r.;

Wyniki wskazują, że woda w nieckach basenowych należących do Pałacu Żelechów Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe Dorota Podolak, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 36, 08-430 Żelechów w zakresie zbadanych parametrów spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Otrzymują:

- Pałac Żelechów Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe Dorota Podolak,

ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 36, 08-430 Żelechów.

- Aa.