Nasz znak:HŚ.9020.2.40.2024.AK Skierniewice, dnia 5 marca 2024 r.

 **Gmina Słupia**

 **Słupia 136**

 **96-128 Słupia**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach działając
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U.
z 2023 r. poz. 537 z późn. zm.), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.
z 2017 r. poz. 2294).

**stwierdza**

**przydatność wody wodociągu Słupia do spożycia**

**UZASADNIENIE**

 W dniu 04.03.2024 r. jednostka odpowiedzialna za jakość wody wodociągu Słupia czyli Gmina Słupia przedstawiła Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu
w Skierniewicach wyniki badania próbek wody uzdatnionej, pobranych w dniu
26.02.2024 r. z punktu na sieci w budynku Urzędu Gminy w Słupi nr 136. Raport z badań
z dnia 29.02.2024 r. Nr 12883/LB/2024.

Badania zostały wykonane w zakresie parametrów grupy A w ramach kontroli wewnętrznej realizowanej na podstawie harmonogramu uzgodnionego z PPIS
w Skierniewicach.

Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki analiz parametrów z powyższego raportu,
a także wyniki innych wcześniejszych badań wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej, jak i bieżącego nadzoru prowadzonego przez inspekcję sanitarną stwierdza się, że jakość wody wodociągu Słupia odpowiada wymaganym parametrom jakości określonym w/w rozporządzeniem i jest przydatna do spożycia.