Kraków dnia: 2025-05-12

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. J. Kluzy w Krakowie

ul. Mlaskotów 6,

30-117 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na: „Przebudowa biblioteki w budynku Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie przy ul. Mlaskotów 6 (dawniej Zespół Państwowych Szkół Plastycznych)  wraz z pracami uzupełniającymi w zakresie dostosowania obiektu do aktualnie obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej” – znak sprawy ZP-3/25.

Zamawiający, Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. J. Kluzy w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 oraz 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024.1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami i zmianą SWZ:

Treść zapytań:

1-3. Proszę udzielić odpowiedzi na poniższe pytanie:

- Wg przedmiaru Robót finansowanych ze środków inwestycyjnych w ramach wyposażenia

biblioteki są podane tylko regały stacjonarne i przesuwne. Czy w zakresie tego przetargu jest również przewidziana dostawa pozostałych mebli wymienionych na rysunku 6.5 a nie ujętych w przedmiarze?

- Wg SWZ ze środków inwestycyjnych (moduł I) realizowane będzie ułożenie w posadzce szyn pod przyszłe magazynowanie zwarte. Wg przedmiaru Robót finansowanych ze środków inwestycyjnych w ramach wyposażenia biblioteki są podane regały stacjonarne i przesuwne. Czy magazynowanie zwarte wg SWZ to są właśnie te regały ?

- W przedmiarze Robót finansowanych ze środków inwestycyjnych podane wymiary regałów

stacjonarnych i przesuwnych są inne niż na rysunkach i rzutach. Proszę podać które wymiary są prawidłowe ?

Odpowiedź Zamawiającego:

1-3. Zamawiający informuje, że pomyłkowo załączono nieaktualny przedmiar robót finansowanych ze środków inwestycyjnych.

Zamawiający jednoznacznie informuje, że nie oczekuje dostawy ani przesuwnych, ani stacjonarnych regałów. W prawidłowym i obowiązującym przedmiarze robót finansowanych ze środków inwestycyjnych, poz. 1.3.1 zawarto jedynie zamontowanie szyn w posadzce pod regały przesuwne - 1kpl, zgodnie z dokumentacją projektową.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że załącza nowy, obowiązujący przedmiar robót finansowanych ze środków inwestycyjnych.

Treść zapytań:

4. Proszę udzielić odpowiedzi na poniższe pytanie: Rysunek 4.1 Zestawienie stolarki zawiera więcej drzwi niż znajduje się na rzutach i w przedmiarze robót inwestycyjnych. Proszę o dokładne podanie, które drzwi i w jakiej ilości mają być w zakresie tego przetargu ?

Odpowiedź Zamawiającego:

4. Zamawiający informuje, że zestawienie zostało skorygowane do aktualnego zakresu.

W zakresie aktualnego przetargu znajdują się:

- Drzwi D2 – 2 szt., lewe, na kondygnacji piwnicy;

- Drzwi D3 – 1 szt., prawe, na kondygnacji piwnicy;

- Drzwi D5 – 1 szt. lewe, na kondygnacji piwnicy;

- Drzwi D6 – 1 szt., prawe, na kondygnacji parteru.

Zamawiający zamieszcza nowe, obowiązujące zestawienie stolarki drzwiowej (4.1).