INFORMACJA

PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

W DREZDENKU HK.9020.4.I.23.2026 z dnia 2 października 2026 roku

w sprawie stwierdzenia niezgodności z wartością parametryczną Bakterii grupy coli w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z systemu zaopatrzenia w wodę Długie Kolonia 
z wykazem miejscowości zaopatrywanych w strefie zaopatrzenia: Długie

(w Gminie Strzelce Krajeńskie, w Powiecie strzelecko-drezdeneckim)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku na podstawie wyników z badań laboratoryjnych wody z systemu zaopatrzenia w wodę Długie Kolonia, z punktu zgodności, informuje, że stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną w zakresie Bakterii grupy coli w ilości 2jtk/100ml przy zalecanej wartości 0jtk/100ml, określoną w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).

Bakterie grupy coli są mikrobiologicznymi parametrami wskaźnikowymi, ich obecność w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi może wskazywać na pogorszenie się jakości mikrobiologicznej wody, nieskuteczną dezynfekcję wody lub wtórne jej zanieczyszczenie i są sygnałem do podjęcia działań naprawczych. Stwierdzona niezgodność z wartością parametryczną Bakterii grupy coli przy jednoczesnym wykluczeniu obecności w badanej próbce E. coli i Enterokoków jelitowych, wymaga zastosowania środków zapobiegawczych, zaleca się przestrzeganie poniższych wskazówek:

- Woda jest przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu.

- Przegotowania wody wymaga też woda do przygotowywania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z dnia 2026 r., poz. 748)

2 min.

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia. Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet. Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie.

mgr Małgorzata Kożuch

z upoważnienia Państwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Drezdenku

/pismo wydane w postaci elektronicznej/

MŁ