| LP | Numer inwentarzowy | Nazwa | Cena wywoławcza | Wysokość Wadium | Zbędny/zużyty | Stwierdzony stan składnika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ST/801/02891/2019#02 | Generator wodoru | 1 500,00 | 150,00 | zużyty | Urządzenie zużyte, technicznie przestarzałe, brak części zamiennych, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. Urządzenie niezgodne z obowiązującymi normami. |
| 2 | ST/801/04082/2019 | Spektrometr emisyjny z plazmą indukcyjnie wzbudzoną ICP OES | 2 200,00 | 220,00 | zużyty | Uszkodzona płyta główna. |
| 3 | ST/801/01707/2019 | Wysokoprzepływowy Aspirator | 3 500,00 | 350,00 | zużyty | Posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona, zdekompletowane, brak pompy i falownika |
| 4 | ST/800/00084/2019 | Automatyczny miernik pyłu PM10/PM2,5 | 3 150,00 | 315,00 | zużyty | Urządzenie niesprawne, zużyte, technicznie przestarzałe, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. |
| 5 | ST/800/00082/2019 | Analizator tlenków azotu | 1 700,00 | 170,00 | zużyty | Urządzenie niesprawne, zużyte, technicznie przestarzałe, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. |