Załącznik nr 5 do ogłoszenia – Wykaz składników wraz z cenami wywoławczymi i kwotami wadium.
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	Numer inwentarzowy
	Nazwa
	Cena wywoławcza
	Wysokość Wadium
	Zbędny/zużyty
	Stwierdzony stan składnika

	1
	ST/801/02891/2019#02
	Generator wodoru
	1 500,00
	150,00
	

zużyty
	Urządzenie zużyte, technicznie przestarzałe, brak części zamiennych, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. Urządzenie niezgodne z obowiązującymi normami.


	2
	ST/801/04082/2019
	Spektrometr emisyjny z plazmą indukcyjnie wzbudzoną ICP OES
	2 200,00
	220,00
	zużyty
	Uszkodzona płyta główna.

	3
	ST/801/01707/2019
	Wysokoprzepływowy Aspirator
	3 500,00
	350,00
	zużyty
	Posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona, zdekompletowane, brak pompy i falownika

	4
	ST/800/00084/2019
	Automatyczny miernik pyłu PM10/PM2,5
	3 150,00
	315,00

	zużyty
	Urządzenie niesprawne, zużyte, technicznie przestarzałe, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. 

	5
	ST/800/00082/2019
	Analizator tlenków azotu
	1 700,00
	170,00
	zużyty
	Urządzenie niesprawne, zużyte, technicznie przestarzałe, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. 
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