Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Opis przedmiotu zamówienia

dot. Wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej sieci teleinformatycznej i elektrycznej na I piętrze i w serwerowni w budynku głównym OUW.

- Informacje ogólne.

- Założenia dotyczą wykonania projektu sieci teleinformatycznej, dedykowanej sieci elektrycznej „DATA” zasilania gwarantowanego (z UPS i agregatu) zwanej dalej DATA oraz przebudowy korytarza na I piętrze w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego - budynek główny ul. Piastowska 14,

- Budynek Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu wpisany jest do rejestru zabytków.

- Informacje o stanie obecnym:

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu posiada :

- Wykonaną sieć szkieletową światłowodową,

- Sieć elektryczną  DATA zasilającą 230V z UPSem centralnym i agregatem,

- Wykonaną sieć teleinformatyczną na piętrze III, IV, V.

- Założenia projektowe:

Projekt winien być podzielony na dwa etapy obejmujące wykonanie:

Etap 1 – I piętro budynku

- Sieci teleinformatycznej kat. 7 na pierwszym piętrze budynku głównego OUW – ilość pokoi około 31. Sieć ma zostać wykonana analogicznie jak na piętrach III, IV, V (możliwa wizja lokalna) tj:

  - punkt abonencki w pokojach składa się ma  4 gniazda LAN  +  2 gniazda elektryczne DATA.

  - każde gniazdo może pełnić funkcje gniazda LAN lub telefonicznego. O przeznaczeniu gniazda decyduje jego podłączenie w punkcie dystrybucyjnym. Gniazda zamontowane w korytach.

  - trasy kablowe na korytarzach – konieczność przebudowy korytarza(analogicznie jak na piętrach innych)

- Dwa punkty dystrybucji sieci Punktach Dystrybucji (PD) PD 1.0 i PD 1.1

  - połączenia światłowodowe z PD 1.1 do GDP 1 i GDP2

  - szafy sieciowe w PD

  - PD 1.0 –  szacowane liczba gniazd sieciowych  - 250 szt.

  - PD 1.1 –  szacowane liczba gniazd sieciowych  - 150 szt.

- Zasilanie elektrycznego gniazda zwykłe i DATA

Etap 2 – połączenia w serwerowni

- Połączenia pomiędzy szafami sieciowymi w serwerowni głównej OUW- (połączenia z szaf do szafy kroswoniczej)

  - połączenia światłowodowe jednodomowe

  - połączenia światłowodowe wielomodowe

  - połączenia światłowodowe Ethernet (kat. 7)

- Połączenie elektryczne sieć DATA – do szaf w serwerowni

- Ilość szaf sieciowych - 6 sztuk

- Zakres prac:

- Wykonanie projektu instalacji teleinformatycznej i zasilających DATA wraz z adaptacją istniejących instalacji DATA oraz zasilających piętrowych tablic rozdzielczych sieci DATA,

- Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień, zgód w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

- Celem opracowania dokumentacji jest w szczególności:

- uzyskanie pozwolenia budowlanego oraz wykonanie robót budowlanych w przedmiotowym zakresie,

- wykorzystanie do opisu przedmiotu zamówienia w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane oraz podczas realizacji robót budowlanych.

- Zamawiający wymaga, aby przygotowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa umożliwiała przeprowadzenie w sposób oddzielny zamówienia publicznego dla poszczególnych etapów.

- Zakres dokumentacji projektowej obejmuje wykonanie:

- projektu budowlanego, projektu wykonawczego oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013r. poz. 1129 ze zm.) i wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniami wynikającymi z obowiązujących przepisów;

- kosztorysu inwestorskiego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389 ze zm.);

- przedmiaru robót zawierającego opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych (nr katalogu, tablicy i kolumny);

- złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.

- Projektant winien dostarczyć w ramach realizacji zadania następujące dokumenty:

- projekt budowlany oraz projekt wykonawczy (oddzielnie dla każdego etapu) wykonania sieci teleinformatycznej dla sieci szkieletowej - po 5 egz. wersja papierowa + wersje elektroniczne (format .pdf i .dwg - wersja edytowalna),

- dokumentacja kosztorysowa (oddzielnie dla każdego etapu) po 1 egz. wersja papierowa + wersja elektroniczna (format .pdf, format z programu kosztorysowego),

- przedmiary robót (oddzielnie dla każdego etapu) po 1 egz. wersja papierowa + wersja elektroniczna, (format .pdf),

- specyfikacja techniczna po 1 egz. wersja papierowa + wersja elektroniczna,(format .pdf)

- Warunki gwarancji:

Na przedmiot umowy Projektant udzieli Zamawiającemu 3- letniej gwarancji.

Odpowiedzialność Projektanta z tytułu rękojmi zostanie rozszerzona - termin rękojmi za wady przedmiotu umowy kończy się wraz z upływem odpowiedzialności wykonawcy robót wykonywanych na podstawie prac projektowych będących przedmiotem niniejszej umowy.