Załącznik nr 2

Dot. zamówienia: **Sukcesywne świadczenie usług serwisowych i naprawczych urządzeń klimatyzacyjnych zainstalowanych w budynkach GDDKiA Oddziału   
w Szczecinie**

Wykaz zainstalowanych klimatyzatorów w GDDKiA Oddziale w Szczecinie

1. **Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie**

**al. Bohaterów Warszawy 32 i 33, 70-340 Szczecin, ul. Legionów Dąbrowskiego 20/16**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Marka/model** | **Nr seryjny** | **Nr pom.** | ***Uwagi*** |
| 1 | KAISAI KWX-09HRBI / KWX-09HRBO | 340B006920708050810054 | 1 | **Przegląd co 6 miesięcy** |
| 2 | LG S18EQNSK |  | 2 | **Przegląd co 6 miesięcy** |
| 3 | KAISAI KWX-09HRBI / KWX-09HRBO | 340B006920708050810264 | 3 |  |
| 4 | Multisplit MSAFDU-24HRFN8-QRD0GW | 340A000900704280860043 | 4 | **Przegląd co 6 miesięcy** |
| 5 | Multisplit MDV MS12F8-24HRDN1-C8 | D200073040715403120093 | **Przegląd co 6 miesięcy** |
| 6 | KAISAI KWX-09HRBI / KWX-09HRBO | 340B006920708050810062 | 5 |  |
| 7 | KAISAI KWX-09HRBI / KWX-09HRBO | 340B006920708060810108 | 6 |  |
| 8 | KAISAI KWX-09HRBI / KWX-09HRBO | 340B006920708050810606 | 7 |  |
| 9 | KAISAI KWX-09HRBI / KWX-09HRBO | 340B006920708060810257 | 8 |  |
| 10 | KAISAI KWX-09HRBI / KWX-09HRBO | 340B006920708050811044 | 9 |  |
| 11 | Mitsubishi MFZ-KA25VAIMUZ-GC25VA | 821375 | 10 |  |
| 12 | Mitsubishi MFZ-KA25VA/MUZ-GC25VA | 821376 | 10 |  |
| 13 | Mitsubishi MFZ-KA25VA/MUZ-GC25VA | 821379 | 10 |  |
| 14 | KAISAI KWX-09HRBI / KWX-09HRBO | 340B006920708050810663 | 11 |  |
| 15 | KAISAI KWX-09HRBI / KWX-09HRBO | 340A433400106120890826 | 11a |  |
| 16 | KAISAI KWX-09HRBI / KWX-09HRBO | 340B006920708050810668 | 13 |  |
| 17 | KAISAI KWX-09HRBI / KWX-09HRBO | 340B006920708050810065 | 14 |  |
| 18 | KAISAI KWX-09HRBI / KWX-09HRBO | 340B006920708050810673 | 15 |  |
| 19 | KAISAI KWX-09HRBI / KWX-09HRBO | 340A433400106120890537 | 16 |  |
| 20 | KAISAI KWX-09HRBI / KWX-09HRBO | 340A433400106120890133 | 17 |  |
| 21 | KAISAI KWX-09HRBI / KWX-09HRBO | 340B006920708050810671 | 18 |  |
| 22 | KAISAI KWX-09HRBI / KWX-09HRBO | 340A433400106120890556 | 101 |  |
| 23 | KAISAI KWX-09HRBI / KWX-09HRBO | 340B006920708050810061 | 102 |  |
| 24 | KAISAI KWX-09HRBI / KWX-09HRBO | 340B006920708050810910 | 103 |  |
| 25 | KAISAI KWX-09HRBI / KWX-09HRBO | 340A433400106120990371 | 104 |  |
| 26 | KAISAI KWX-09HRBI / KWX-09HRBO | 340A433400106120891228 | 105 |  |
| 27 | KAISAI KWX-09HRBI / KWX-09HRBO | 340B006920708050810058 | 106 |  |
| 28 | Electrolux EXIO9HJIWI | 60870694 | 107 |  |
| 29 | Electra ELSI-JGF009-N11 |  | 108 |  |
| 30 | Electra ELSI-JGF009-N11 |  | 109 |  |
| 31 | Electrolux EXIO9HJIWI | 63370559 | 110 |  |
| 32 | Electrolux EXIO9HJIWI | 63370428 | 201 |  |
| 33 | Hitachi RAS-25FH6/RAC-25YH6 | 017959 | 202 |  |
| 34 | Electrolux EXIO9HJIWI | 63370414 | 203 |  |
| 35 | Tadiran GCL-5003H | 51386615413 | sala konferencyjna |  |
| 36 | KAISAI KWX-09HRBI / KWX-09HRBO | 340B006920708050810664 | 204 |  |
| 37 | Electrolux EXIO9HD1WI | 52661077 | 205 |  |
| 38 | Electrolux EXIO9HJIWI | 63370556 | 206 |  |
| 39 | Electrolux EXIO9HJIWI | 63370425 | 207 |  |
| 40 | Electrolux EXIO9HD1WI | 52661098 | 208 |  |
| 41 | Electrolux EXIO9HD1W | 52661055 | 209 |  |
| 42 | KAISAI KWX-09HRBI / KWX-09HRBO | 340B006920708050810676 | 215 |  |
| 43 | KAISAI KWX-09HRBI / KWX-09HRBO | 340B006920708050810672 | 216 |  |
| 44 | KAISAI KWX-09HRBI / KWX-09HRBO | 340B006920708060810259 | 217 |  |
| 45 | KAISAI KWX-09HRBI / KWX-09HRBO | 340B006920708050810636 | 218 |  |
| 46 | Mitsubishi MSZ-HC25VA/MUZ-HC25VA | 8014800 | 219 |  |
| 47 | Mitsubishi MSZ-HC25VA/MUZ-HC25VA | 8014799 | 220 |  |
| 48 | Mitsubishi MSZ-HC25VA/MUZ-HC25VA | 8014720 | 221 |  |
| 49 | Mitsubishi MSZ-HC25VA/MUZ-HC25VA | 7007787 | 222 |  |
| 50 | Mitsubishi MSZ-HC25VA/MUZ-HC25VA | 8014701 | 222 |  |
| 51 | Hitachi RAC-25WPB | 653/24-25 | 301 |  |
| 52 | KAISAI KWX-09HRBI / KWX-09HRBO | 340B006920708060810263 | 302 |  |
| 53 | Hitachi RAC-25WPB | 002861 | 303 |  |
| 54 | KAISAI KWX-09HRBI / KWX-09HRBO | 340A433400106120891227 | 305 |  |
| 55 | KAISAI KWX-09HRBI / KWX-09HRBO | 340A433400106120890545 | 306 |  |
| 56 | KAISAI KWX-09HRBI / KWX-09HRBO | 340A433400106120890548 | 307 |  |
| 57 | Hitachi RAC-25PPB | 003349 | 308 |  |
| 58 | Electrolux EXIO9HD1WI | 52661118 | 310 |  |
| 59 | Electrolux EXIO9HD1WI | 52661049 | 311 |  |
| 60 | AUX-09FH | B7661B347501N00401 | 312 |  |
| 61 | KAISAI KWX-09HRBI / KWX-09HRBO | 340B006920708050810665 | 313 |  |
| 62 | Hitachi RAS-25FH6/RAC-25YH6 | 017949 | 314 |  |
| 63 | KAISAI KWX-09HRBI / KWX-09HRBO | 340B006920708060810254 | 315 |  |
| 64 | KAISAI KWX-09HRBI / KWX-09HRBO | 340A433400106120891978 | 316 |  |
| 65 | Electrolux EXIO9HD1WI | 52661092 | 317 |  |
| 66 | KAISAI KWX-09HRBI / KWX-09HRBO | 340B006920708050810059 | 318 |  |
| 67 | KAISAI KWX-09HRBI / KWX-09HRBO | 340B006920708050810597 | 320 |  |
| 68 | Hitachi RAS-25FH6/RAC-25YH6 | 017963 | 321 |  |
| 69 | Hitachi RAS-25FH6/RAC-25YH6 | 017965 | 323 |  |
| 70 | Hitachi RAS-25FH6/RAC-25Y116 | 017945 | 324 |  |
| 71 | Hitachi RAS-25FH6/RAC-25Y116 | 017979 | 325 |  |
| 72 | KAISAI KWX-12HRBI / KWX-12HRBO | 340B006920508070821025 | Kancelaria 32A/1 |  |
| 73 | KAISAI KWX-12HRBI / KWX-12HRBO | 340B006920508070820670 | Kancelaria 32A/2 |  |
| 74 | KAISAI KWX-09HRBI / KWX-09HRBO | 340B006920708050810670 | Kancelaria 32A/3 |  |
| 75 | Multisplt LG S18EQNSK | 911TKVZ15679 | 08 | **Przegląd co 6 miesięcy** |
| 76 | Multisplit LG S18EQNSK | 911TWK19537 | **Przegląd co 6 miesięcy** |
| 77 | LG S24ETNSK | 205TKDW91786 | 09 | **Przegląd co 6 miesięcy** |
| 78 | Winia WSAl20NBE/WSAl20NBE | 000239 | garaż |  |
| 79 | KWX-12HRBI / KWX-12HRBO | 340B006920508070820561 | ul. Leg. Dąbr.20/1 |  |
|  | AUX-12FH | B7662B347502N00428 | ul. Leg. Dąbr.20/1 |  |

1. **Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie**

**Wydział Technologii ul. Wiosenna 8, 72-003 Skarbimierzyce**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Marka/model*** | ***Nr seryjny*** | ***Nr pom.*** | ***Uwagi*** |
| 1 | AUXB12LALFI - | R202564 | 4 |  |
| 2 | ASYAO7LACH | E202048 | 7 |  |
| 3 | ASYG24LFCA | E004326 | 8 |  |
| 4 | ABYA45LBTH | T200250 | 15 |  |
| 5 | ASYA24LATH | T000345 | 19 |  |
| 6 | ABHG54LRT | T000012 | 22 |  |
| 7 | ABYA54LBTH | T000148 | 26 |  |
| 8 | ASYA18LATH | T000472 | 101 |  |
| 9 | ASYA24LATH | T000346 | 102 |  |
| 10 | ASYA18LATH | T000041 | 103 |  |
| 11 | ASYAO9LACH | E201371 | 104 |  |
| 12 | ASYAO9LACH | E201048 | 108 |  |
| 13 | AUXB24LALH | R202874 | 109 |  |
| 14 | AUXB14LALH | R202772 | 110 |  |
| 15 | ASYAO7LACH | E203045 | 111 |  |
| 16 | ASYA24LACH | E200495 | 112 |  |
| 17 | RYA36LBT | T000191 | 117 |  |
| 18 | ASYAO7LACH | E202934 | 121 |  |
| 19 | AUXB14LALH | R202749 | 122 |  |
| 20 | AUXB18LALH | R204115 | 123 |  |
| 21 | ASYAO9LACH | E202942 | 124 |  |
| 22 | ASYAO9LACH | E202938 | 125 |  |
| 23 | AUXB14LALH | R202697 | 126 |  |
| 24 | ASYA14LACH | E200973 | 128 |  |
| 25 | ROA36LFT | T000455 | agregat | R410A 2,1 kg |
| 26 | AOYG24LFT | R004886 | agregat | R410A 1,65 kg |
| 27 | RYG54LA | T000341 |  |  |
| 28 | ROG54LA | T001199 | agregat | **Przegląd co 6 miesięcy, CRO**  R410A 3,45 kg |
| 29 | ROHG54LATT | T000045 | agregat | **Przegląd co 6 miesięcy, CRO**  R410A 3,45 kg |
| 30 | AJY108LALH | R200702 | agregat | **Przegląd co 6 miesięcy, CRO**  R410A 11,8 kg |
| 31 | AJY108LALH | R201026 | agregat | **Przegląd co 6 miesięcy, CRO**  R410A 11,8 kg |
| 32 | AJY144LALH | R200802 | agregat | **Przegląd co 6 miesięcy, CRO**  R410A 11,8 kg |
| 33 | MHA/K131 | 12/211449 | agregat wody lodowej | **Przegląd co 6 miesięcy, CRO**  R410A 37,8 kg |

1. **Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie**

**Rejon w Szczecinie ul. Pomorska 47, 70-812 Szczecin**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Marka/model*** | ***Nr seryjny*** | ***Nr pom.*** | ***Uwagi*** |
| 1 | Zibro S1332 | C101294190511314120255 | 5 |  |
| 2 | Elektrolux EXI12HD1W | 52063910 | 6 |  |
| 3 | AUX-12FH | A7443B347304W00012 | 11 |  |

1. **Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie**

**Rejon w Stargardzie ul. Bydgoska 13/15, 73-110 Stargard**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Marka/model*** | ***Nr seryjny*** | ***Nr pom.*** | ***Uwagi*** |
| 1 | Elektrolux EXI09HD1WI | 52661072 | 1 |  |